|  | PROTOKÓŁ | . |
| --- | --- | --- |
|  | nr |  | z dnia |  |  |
| instalacja - |  | przegląd - |  | naprawa - |  | instalacja opcji - |  | deinstalacja - |  |  |

# UŻYTKOWNIK

| nazwa: |  |
| --- | --- |
| adres: |  |
| osoba: |  |  | telefon: |  |

# AGREGAT

| typ agregatu, numer seryjny: |  |  | silnik, prądnica numer seryjny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. PUNKTY KONTROLNE, TESTY

| czystość agregatu |  |  | panel operatorski, połączenia, diody sygnalizacyjne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stan obudowy, kontenera |  |  | mierniki elektryczne i elementy sterowania |  |  |
| zabezpieczenia (osłony) prądnicy, wentylatora |  |  | liczba godzin pracy |  |  |
| układ paliwowy, połączenia , szczelność |  |  | temperatura chłodziwa* ((C) |  |  |
| zewnętrzny układ paliwowy, połączenia, pompa paliwa |  |  | ciśnienie oleju* (Bar) |  |  |
| układ chłodzenia, połączenia, szczelność |  |  | prędkość obrotowa* (obr/min) |  |  |
| poziom chłodziwa |  |  | układ wydechowy, połączenia, szczelność |  |  |
| grzałki, połączenia, działanie |  |  | drgania, wibracje |  |  |
| układ zasilania, filtry powietrza |  |  | wyłącznik p.poż. , sygnał dźwiękowy |  |  |
| naciąg pasków klinowych |  |  | praca agregatu z obciążeniem |  |  |
| układ smarowania, połączenia, szczelność |  |  | wyłącznik główny agregatu, połączenia, działanie |  |  |
| poziom oleju w silniku |  |  | SZR, styczniki, wyłączniki, działanie |  |  |
| przewody i końcówki akumulatorów |  |  | synchronizacja z agregatami, siecią |  |  |
| poziom elektrolitu w akumulatorach |  |  | skrócona instrukcja obsługi - dostępność |  |  |
| napięcie na akumulatorach (V) |  |  | wpis w książce obsługi agregatu |  |  |
| przewody energetyczne - mocowanie |  |  | ............................................................................................ |  |  |
| kolejność faz |  |  | ............................................................................................ |  |  |
| przewody sterujące, zasilające, komunikacyjne |  |  | ............................................................................................ |  |  |
| bezpieczniki |  |  | ............................................................................................ |  |  |
| prostownik ładowania akumulatorów rozruchowych |  |  | ............................................................................................ |  |  |
| praca agregatu bez obciążenia (2 min.) |  |  | ............................................................................................ |  |  |

# * - odczyt z przyrządów panelu operatorskiego w trakcie pracy agregatu bez obciążenia.

| bez zastrzeżeń - | √ | patrz opis - | x | brak w wyposażeniu - | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. POMIARY PRACY AGREGATU BEZ OBCIĄŻENIA                                (napięcie [V], prąd [A], częstotliwość [Hz])

| UL1= |  | UL1-L2= |  | f= |  | UBAT-1= |  | UBAT-4= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL2= |  | UL2-L3= |  | IOUT-N= |  | UBAT-2= |  |  |  |  |  |
| UL3= |  | UL3-L1= |  | UPE-N= |  | UBAT-3= |  |  |  |  |  |

4. POMIARY PRACY AGREGATU Z OBCIĄŻENIEM*                (napięcie [V], prąd [A], moc [kVA], częstotliwość [Hz])

| UL1= |  | UL1-L2= |  | IL1= |  | PL1= |  | f= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UL2= |  | UL2-L3= |  | IL2= |  | PL2= |  | IOUT-N= |  |  |  |
| UL3= |  | UL3-L1= |  | IL3= |  | PL3= |  | UPE-N= |  |  |  |

* -  praca pod obciążeniem za zgodą użytkownika

5. OPIS  (wnioski, uwagi do punktów kontrolnych, kalibracje, naprawy, zmiany, wymiany, szkolenia, telefoniczne konsultacje, inne)

6. KOSZTY

| czas pracy liczony łącznie z dojazdem i oczekiwaniem – [h] | ilość | cena | wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| w godz. 07.00-17.00; od poniedziałku do piątku – N |  |  |  |
| w godz. 17.00-22.00; od poniedziałku do piątku – N + 50% |  |  |  |
| w godz. 22.00-07.00; od poniedziałku do piątku oraz dni wolne – N + 100% |  |  |  |
| dojazd do użytkownika i powrót – [km] |  |  |  |
| zużyte materiały; ich nazwa, nr fabryczny – [szt.], [mb], [kpl.] |  |  |  |
| inne koszty wg rachunków – [ilość rachunków] |  |  |  |
|  |  | suma netto: |  |

| koszty | faktura | księgowość | baza danych |  | podpis serwisanta |  | podpis Użytkownika data |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |